Fabryka Kotłów Sefako Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie posiada do sprzedaży niżej wymienione urządzenia i elementy

| L. P. | Producent Rok produkcji | Ilość sztuk | Nazwa urządzenia/elementu | Cena wywoławcza netto (zł/szt) | Opis | Stan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Owent 2008 | 1 | Wentylator WPSO-25 | 2 900 | Z napędem bezpośrednim; Parametry znamionowe dla urządzeń nowych z dnia zakupu: Wydajność V=1m3/s, Spiętrzenie całkowite Pc= 2800 Pa dla = 1,2 kg.m3, Obroty ns= 1500 min-1, Silnik Inducta Sg132S-4 o mocy 5,5kW. | Powierzchowne uszkodzenia, powierzchowna korozja |
| 2 | Owent 2008 | 1 | Wentylator WPSO-25 | 2 900 |  |  |
| 3 | Owent 2008 | 1 | Wentylator WPSO-25 | 2 900 |  |  |
| 4 | Owent 2008 | 1 | Wentylator WPSO-25 | 2 900 |  |  |
| 5 | Owent 2008 | 1 | Wentylator WPSO-25 | 2 900 |  |  |
| 6 | Owent 2008 | 1 | Wentylator WPSO-25 | 2 900 |  |  |
| 7 | Owent 2008 | 1 | Wentylator WPSO-25 | 2 900 |  |  |
| 8 | Owent 2008 | 1 | Wentylator WPSO-25 | 2 900 |  |  |
| 9 | Owent 2008 | 1 | Wentylator WWoAX 63 | 6 600 | Z napędem bezpośrednim, Parametry znamionowe dla urządzeń nowych z dnia zakupu: Wydajność V=7,55m3/s, Spiętrzenie całkowite Pc= 2550 Pa dla = 1,2 kg.m3, Obroty ns= 1500 min-1, Silnik Celma typ 3Sg180L4-M o mocy 22kW | Powierzchowne uszkodzenia, powierzchowna korozja |
| 10 | Owent 2008 | 1 | Wentylator WWoAX 63 | 6 600 |  |  |
| 11 | O-met 2009 | 1 | Kruszarka węgla walcowa | 11 600 | Typ KW 2x7,5F; Moc 15kW, 2 silniki x7,5kW | Powierzchowne uszkodzenia, wycieki z przekładni. |
| 12 | O-met 2009 | 1 | Kruszarka węgla walcowa | 17 500 | Typ KW 2x7,5F; Moc 15kW, 2 silniki x7,5kW | Powierzchowne uszkodzenia, ubytki powłoki lakierniczej. |
| 13 | Clyde Bergemann 2008 | 1 | Zdmuchiwacz sadzy | 11 500 | Clyde Bergemann typ PS-SB | Drobne uszkodzenia, powierzchowna korozja |
| 14 | Clyde Bergemann 2008 | 1 | Zdmuchiwacz sadzy | 11 500 | Clyde Bergemann typ PS-SB | Drobne uszkodzenia, powierzchowna korozja |
| 15 | Clyde Bergemann 2008 | 1 | Zdmuchiwacz sadzy | 4 500 | Clyde Bergemann typ PS-SB | Drobne uszkodzenia, powierzchowna korozja |
| 16 | Clyde Bergemann 2008 | 1 | Zdmuchiwacz sadzy | 4 500 | Clyde Bergemann typ PS-SB | Drobne uszkodzenia, powierzchowna korozja |
| 17 | Celma 2008 | 1 | Silnik wentylatora WWOAX 63 | 900 | Celma typ 3Sg 180L4-M 22kW | Nowy, Nie używany, bez gwarancji |
| 18 | Owent 2008 | 1 | Wirnik wentylatora WWOAX 63 | 850 | Prawy | Nowy, nie używany, bez gwarancji |
| 19 | Owent 2008 | 1 | Wirnik wentylatora WWOAX 63 | 850 | Lewy | Nowy, nie używany, bez gwarancji. |
| 20 | Owent 2008 | 1 | Kompensator tłoczny | 230 | Do wentylatora WWOAX63 | Nowy, Nie używany, bez gwarancji, |
| 21 | Owent 2008 | 1 | Kompensator ssawny | 230 | Do wentylatora WWOAX63 | Nowy, Nie używany, bez gwarancji, |
| 22 | Renetra 2012 | 1 | Agregat pompowy RENETRA typ CSE 200-400 | 50 000 | Parametry znamionowe urządzeń nowych Q=500m3/h, H=65m; silnik Celma typ 2SIE 280S4; 75kW | Urządzenia zdemontowane po ok. roku eksploatacji, brak gwarancji. |
| 23 | Renetra 2012 | 1 | Agregat pompowy RENETRA typ CSE 200-400 | 50 000 | Parametry znamionowe urządzeń nowych Q=500m3/h, H=65m; silnik Celma typ 2SIE 280S4; 75kW | Urządzenia zdemontowane po ok. roku eksploatacji, brak gwarancji. |
| 24 | Broen Auma 2012 | 1 | Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa AKW DN400 Pn25 | 14 000 | Tmax=425stC; z napędem Auma SAR 07 6-F10 | Urządzenia zdemontowane po ok. roku eksploatacji, brak gwarancji. |
| 25 | Bray 2012 | 1 | Zawór klapowy DN250 Pn25 RF300 | 2 500 | 1.0619 1.4404 Tmax 180stC | Urządzenia zdemontowane po ok. roku eksploatacji, lekka korozja, brak gwarancji. |
| 26 | Bray 2012 | 1 | Zawór klapowy DN250 Pn25 RF300 | 2 500 | 1.0619 1.4404 Tmax 180stC | Urządzenia zdemontowane po ok. roku eksploatacji, lekka korozja, brak gwarancji. |

Osoby kontaktowe w sprawach udzielenia informacji odnośnie w/w urządzeń:

- stan techniczny – Grzegorz Uramowski; tel. 509 95 58 17

- oględziny, tryb sprzedaży – Jacek Smutek; tel. 502 56 72 70